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состав работ и услуг, периодичность

	№
	Наименование
работ и услуг
	Состав работ и услуг
	Периодичность	

	А.   Содержание общего имущества в многоквартирном доме

	
	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
	

	1.1
	Содержание
конструктивных
элементов жилых
зданий
	Выполнение   работ   по   поддержанию   исправного   состояния             элементов  здания.  Проведение  технических  осмотров  и  обходов    отдельных элементов и помещений жилых домов, обеспечивающих   своевременное   выявление   несоответствия   состояния   общего имущества требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.   Составление   дефектных   ведомостей.   Обеспечение температурно-влажностного режима общих помещений многоквартирного  дома  и  внутри  жилых  помещений  за  счет обеспечения    работоспособности    инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения, и удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома. Содержание в исправном состоянии конструкций чердачного  помещения,  кровли  и  системы  водоотвода,  очистка кровли и внутренних водостоков от мусора, грязи, листьев, снега, наледи  и  т.д.  Поддержание  в  порядке  чердачных  и  подвальных помещений,   уборка   мусора   после   производства   ремонтно- строительных работ, после ликвидации аварий,  уборка  случайного  мусора.  Выполнение  мероприятий  по противопожарной безопасности	многоквартирного	дома. Подготовка к сезонной эксплуатации. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества. Прочие работы по содержанию многоквартирных домов: размещение и ремонт указателей улиц, номеров домов, подъездов, замена замков на дверях в подвалы, чердаки, электрощитовые, укрепление металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, слуховых окон, укрепление поручней. 

	Постоянно, по  мере необходимости

	
	
	Аварийное обслуживание. Прием и регистрация заявок населения.
Выполнение  аварийно-восстановительных  работ,  обеспечивающих нормальную   работоспособность   инженерных   коммуникаций   и конструктивных  элементов  для  более  одного  жилого  и  (или) нежилого помещения многоквартирного дома

	Круглосуточно

	
	
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, выполнение комплекса работ по поддержанию исправного состояния дымоходов, газоходов, вентканалов, печей
	Один раз в год по графику и по мере
необходимости

	
	
	Проведение  дератизации  и  дезинсекции  в  помещениях  общего пользования в многоквартирных домах
	По мере
необходимости
(по заявкам)

	1.2
	Управление
многоквартирным
жилым домом
	Организация  оказания  всех  услуг  и  (или)  выполнение  работ  для обеспечения надлежащего содержания   общего	имущества многоквартирном доме	и предоставления  коммунальных  услуг собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных домах в соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Формирование заказа на работы, связанные с содержанием и ремонтом жилищного фонда. 
Осуществление  Контрактно-правовой деятельности. Осуществление контроля за качеством предоставления жилищных и коммунальных  услуг,  корректировка  размера  оплаты  услуг  в соответствии   с   действующим   законодательством.   Финансовое обеспечение  заказа  на  работы  по  содержанию  и  ремонту общего имущества многоквартирного дома. Организация работы по приему, расчету и учету платежей граждан за жилищные услуги							
	Постоянно, по
мере
необходимости

	
	
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном дом

	

	2.1
	Техническое
обслуживание
внутридомовых   сетей холодного
водоснабжения
	Обслуживание,   обследование,   регулировка   и   наладка   систем инженерного оборудования холодного водоснабжения, канализации, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения.
Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и водоотведения, в том  числе  при  проведении  плановых  и  внеплановых  осмотров. Проверка   исправности   канализационных   вытяжек.   Проверка заземления ванн. Подготовка к сезонной эксплуатации
	2 раза в год и по мере
необходимости

	2.2
	Техническое
обслуживание
внутридомовых
канализационных
сетей
	
	2 раза в год и по мере
необходимости

	2.3
	Техническое
обслуживание
электрических сетей
	Обслуживание,   обследование,   регулировка   и   наладка   систем инженерного  оборудования  электроснабжения,  обслуживающего более  одного  жилого  и  (или)  нежилого  помещения.  Устранение незначительных  неисправностей  электротехнических  устройств  в помещениях  общего  пользования,  в  том  числе  при  проведении плановых    и    внеплановых    осмотров    (смена    перегоревших электролампочек уличного освещения, сменаиремонт выключателей,  патронов,  мелкий  ремонт  электропроводки  и  др.).
Проверка	заземления	оболочки электрокабеля, замеры сопротивления   изоляции   проводов.   Подготовка   к   сезонной эксплуатации.  Установка,  замена  и  восстановление  отдельных элементов  и  частей  систем  электроснабжения  для  обеспечения работоспособности   электроснабжения   здания,   за   исключением внутриквартирных устройств и приборов				
	2 раза в год
 и по мере
необходимости

	2.6
	Техническое
обслуживание
фасадных
внутридомовых
газопроводов
	Обслуживание,   техническое   диагностирование   и   обследование систем  газоснабжения,  входящих  в  состав  общего  имущества многоквартирного   дома   и   обеспечивающих   работоспособность оборудования для более одного жилого и (или) нежилого помещения.
Техническое	обслуживание	фасадных и внутридомовых
газопроводов. Проведение  плановых (1 раз в год) и внеплановых осмотров систем общедомового газопровода			
	1  раз  в  год  по
графику и по мере
необходимости

	2.7
	Содержание и
текущий ремонт
лифтов
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)			
	Круглосуточно

	
	
	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования
	1  раз  в  год  по
графику и по мере
необходимости после замены
элементов	
оборудования

	
	
	Страхование ответственности за причинение вреда
	1 раз в год	

	2.8
	Обслуживание
коллективного
(общедомового)
прибора учета воды (после
оборудования
многоквартирного
дома коллективным
(общедомовым)
прибором учета)
	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения  пломбы на счетчике   воды.   Ежемесячное   снятие   и   запись   показаний коллективного прибора учета
	Ежемесячно 
 и по мере
необходимости	

	
	Обслуживание
коллективного
(общедомового)
прибора учета
электроэнергии
(после
оборудования
многоквартирного
дома коллективным
(общедомовым)
прибором учета)
	Внешний осмотр	и проверка правильности включения токоприемника   через   прибор   учета    лектрической   энергии.
Ежемесячное  снятие	и	запись  показаний  коллективного  прибора учета		
	Ежемесячно 
 и по мере
необходимости

	
	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	

	3.1
	Содержание
придомовой
территории
	В зимний период:

	

	
	
	подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см;

	1 раз в сутки

	
	
	сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см;

	Через	3 часа во время снегопада	

	
	
	подметание территории в дни без снегопада;
	1 раз в трое суток

	
	
	сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов;
	3 раза в сутки

	
	
	очистка территорий от наледи и льда;
	1 раз в трое суток во время гололеда

	
	
	посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во
время гололеда

	
	
	Очистка  наружных  площадок  у  входных  дверей  и  тамбуров лестничных клеток от снега и наледи
	1 раз в сутки

	
	
	В летний период: подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками  до  2  см;  подметание  территории  в  дни  с  сильными осадками; уборка газонов; очистка урн от мусора
	1 раз в сутки

	3.2
	Уборка мест общего
пользования
многоквартирного дома (лифтов)
	Мытье пола кабин лифта
	Ежедневно

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от контейнеров (с учетом крупногабаритных отходов)
	Сбор бытовых  отходов.  Уборка контейнерных площадок
	Ежедневно

	
	
	Сбор  крупногабаритных бытовых отходов
	По мере
накопления

	
	
	Содержание  и  ремонт  контейнеров  для  сбора  мусора.  Замена контейнеров
	По мере
необходимости

	
Б

	Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов

	4
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	

	4.1
	Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых
зданий	
	
Выполнение ремонтно-строительных работ по поддержанию эксплуатационных показателей здания. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы; ремонт и окраска цокольной части фундамента. Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасада при износе менее 50%. Перекрытия: частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений в подъездах, технических помещениях, в других вспомогательных помещениях. Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов. Полы: замена, восстановление отдельных участков. Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях. Внутридомовые и фасадные газопроводы: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем газоснабжения. Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров, мусоросборников. Обрезка деревьев, кустарников и прочих зеленых насаждений. Уход за зелеными насаждениями. Прочие работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов 

	С учетом технического состояния общего имущества многоквартирных домов и на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

	
	
	Внутридомовые системы вентиляции, газоходы, отопительные печи: восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, газоходов, отопительных печей. Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями (противопожарная сигнализация и т.п.). Организация обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре; технического обслуживания автоматики дымоудаления. Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электротехнических устройств, пожарной сигнализации и средств тушения пожара в многоквартирных домах этажностью более 9 этажей. Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматики дымоудаления
	По графику - ежемесячно

	4.2
	Текущий ремонт
Внутридомовых сетей холодного водоснабжения	
	Установка,	замена	и    восстановление работоспособности    отдельных	элементов и  частей  элементов  внутренних  систем   холодного водоснабжения, водоотведения и  электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств приборов
	С учетом технического состояния общего имущества
Многоквартирных домов и на
Основании решения общего
Собрания собственников помещений в многоквартирном доме


	4.3
	Текущий ремонт
внутридомовых
канализационных
сетей
	
	

	4.4
	Текущий ремонт
внутридомовых
электрических сетей
	
	



